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单一来源采购公告

阳谷县人民医院医技影像云系统运维服务项目单一来源采购公告
项目概况

阳谷县人民医院医技影像云系统运维服务项目的潜在供应商（经单一来源公示仅允许西安盈谷网络科技有限公司）通过中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）查看、 聊 城 市 公 共 资 源 交 易 中 心 网 （http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/）获取采购文件，并于2025年11月13日09时00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

项目编号：SDGP371521000202502000256
聊城市公共资源交易中心系统内编号：XYGZFCG-2025-218
阳谷县政府采购计划备案表编号：YGZC-20250152

项目名称：阳谷县人民医院医技影像云系统运维服务项目
采购方式：单一来源采购

预算金额：30万元
最高限价：30万元
采购需求：拟采购供应商提供医技影像云系统运维服务
合同履行期限：详见采购文件

本项目（是/否）接受联合体投标：否

本项目监督单位：阳谷县财政局
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行政府采购政策要求，属于专门面向中小企业采购的项目；
3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1.时间：2025年11月5日09时00分至2025年11月7日17时00分（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：聊城市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn）。

3.方式：各供应商在规定时间内登录中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）查看/聊城公共资源招投标会员网上交易系统（http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8601/tpbidder）免费下载单一来源文件（文件格式为.lczf），逾期未下载单一来源文件视为放弃投标。

注: （1）根据山东省政府采购有关规定，各拟参与本项目供应商在交易中心系统获取采购文件后，务必于响应文件提交截止时间前在“中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）”完成注册（已注册的无需重复注册），由于供应商原因造成其在响应文件提交截止时间前未完成注册的后果自负。

（2）供应商在新版聊城市公共资源电子交易系统诚信入库类型：交易乙方。

4.售价：0元
四、响应文件提交

截止时间：2025年11月13日09时00分（北京时间）
地点：供应商在响应文件提交截止时间前将电子响应文件上传到新版聊城市公共资源电子交易系统（http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8601/tpbidder）。
五、开启

时间：2025年11月13日09时00分（北京时间）
地点：本项目采取不见面方式开标，开标当日供应商不必抵达现场，仅需登录聊城市公共资源交易中心不见面开标大厅参与会议。各供应商应严格按照采购文件的具体要求在开标前登录网上不见面开标大厅完成相应工作，并安排专人实时在线处理答疑、澄清、报价等事宜。具体详见《聊城不见面开标大厅--操作手册（投标人）》。

不见面开标大厅登录途径1.聊城市公共资源交易中心不见面开标大厅（聊城市公共资源交易中心网-平台入口-不见面开标大厅登录入口-选择登录地区（聊城新平台（java）））；2.不见面开标大厅网址：http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8093/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.发布公告的媒介：中国山东政府采购网、聊城市公共资源交易中心网

2.电子交易系统特别注意事项

（1）供应商首次在新版聊城市公共资源交易电子交易系统参与项目的，获取采购文件前须办理企业诚信入库，详见聊城市公共资源交易中心网《关于新版公共资源交易平台系统上线试运行的通知》（http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/tzgg/20230613/d95a44cc-38cc-4176-9ac7-137d9fe765d7.html）。因未及时办理入库导致无法获取文件的，后果自负。另各供应商务必安排好专人对诚信库信息进行更新、维护，并对因诚信库不合法、不真实、不清晰、不完整、无效、错误或编辑待验证状态等造成的一切后果负责。

（2）本项目实行电子评标，供应商需办理CA证书，办理要求详见聊城市公共资源交易中心网右侧快捷入口“CA办理”。因未及时办理CA证书而导致无法提交投标（响应）文件的，责任自负。CA办理咨询电话：0635-8902280 ；移动CA锁（标证通）办理咨询电话：0512-58188535。

（3）各供应商应随时关注项目信息并及时登录新版聊城市公共资源电子交易系统下载采购文件和各类答疑澄清，否则所造成的一切后果由供应商承担，最终文件以答疑澄清后的为准。电子评标的，制作投标（响应）文件需将答疑澄清文件导入投标（响应）文件制作工具。

（4）电子投标（响应）文件制作工具请到聊城市公共资源交易中心网“下载中心-政府采购-政府采购电子标投标文件制作软件以及视频教程”下载。

（5）供应商如遇交易系统软件操作技术问题，请咨询国泰新点软件股份有限公司或聊城市公共资源交易中心交易平台维护室。国泰新点软件股份有限公司：0512-58188535；聊城市公共资源交易中心交易平台维护室：0635-8902702，联系人：黄工、张工。

（6）采购过程中如遇到网络故障、服务器受损、系统服务异常或停电事故等突发情况，导致项目无法正常进行时，按照中心开评标应急预案处理，详见①聊城市公共资源交易中心采购类项目开评标应急预案（暂行）(聊城市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn）—办事指南—政府采购）；②信息技术科公共资源电子交易系统开评标应急预案(聊城市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn）—办事指南—信息技术科）。

3.重要说明

（1）公告附件链接的采购文件仅供获取前查看，供应商必须登录新版聊城市公共资源电子交易系统获取并下载正式的采购文件。网上获取文件的成功不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以评审委员会组织的审核结果为准。

（2）本项目采用电子标评审，其中技术标采用明标评审。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人：阳谷县人民医院

地 址：山东省聊城市阳谷县黄山南路1号

联系人：李先生          

联系方式：0635-5106166

2.采购代理机构信息

名 称：山东东岳项目管理有限公司

地　址山东省聊城市高新区县（区）九州长江路111号

联系人：张敏

联系方式：0635-2992310

九、本项目质疑单位：山东东岳项目管理有限公司

质疑单位地址：山东省聊城市高新区九州长江路111号

联系电话：0635-2992310
注：供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

发布人：山东东岳项目管理有限公司

发布时间：2025年11月4日

  供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	内容及要求

	1
	采购人
	阳谷县人民医院

	2
	采购代理机构
	山东东岳项目管理有限公司

	3
	项目名称
	阳谷县人民医院医技影像云系统运维服务项目

	4
	标段划分
	共一个标段。

	5
	项目内容
	本项目为阳谷县人民医院医技影像云系统运维服务项目，具体详见项目说明。

	6
	采购预算
	本项目采购预算：30万元。所有轮次报价不得超过预算价，否则其报价无效。

	7
	供应商资格要求
	详见采购公告

	8
	资格、资质证明文件
	1、营业执照；

2、财务状况报告。是指提供2024年的经第三方审计的财务报告或基本账户开户行出具的银行资信证明；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的材料

3.1在我省境内注册的投标人可提供《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》，不再提供“依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料”。投标人可提前登录“中国山东政府采购网”，在“开评标管理”栏目查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况。投标人应对《承诺函》内容的真实性、合法性、有效性负责。如发现虚假承诺，将依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”的情形予以处罚。

 在资格审查环节，招标人和代理机构登录“中国山东政府采购网”，在“开评标管理”栏目中，查询提供《承诺函》的投标人近六个月在山东省缴纳税收和社会保障资金的情况。

对于反馈有税收及社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于反馈无相关信息的，投标人应按3.3要求在投标文件中进一步提供相关证明材料。

3.2投标人依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应材料证明依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3.3投标人未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的，应按下列要求提供开标之日前近6个月内任意1个月份的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料：

依法缴纳税收的证明材料：是指提供本单位的缴税证明，为税务部门出具的完税凭证或交税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”。

依法缴纳社会保障资金的证明材料：指社会保险经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明或社会保障资金缴费清单。

4、具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料。是指提供主要生产设备、检验设备表和主要技术、管理、服务人员数量表。格式见《履行合同的技术能力证明表》；

5、《无重大违法记录声明》；

6、法定代表人授权委托书原件扫描件，如法定代表人参加，提供法定代表人身份证明原件扫描件（按格式提供）；

7、中小企业声明函。

注：1.以上材料的原件扫描件按招标文件要求，直接上传至电子标书系统中，否则视为无效投标。本项目采用资格后审，供应商无需提供原件, 仅需提供原件扫描件即可。

2.电子标书制作中，资格审查的1-3项直接上传至电子标书系统中，4-7项按采购文件规定的格式填写并上传至电子标书系统中，否则视为无效投标。

3.电子响应文件中无相应模块的，将有关材料统一上传至“投标需要说明的其它材料”。
特别说明：山东省政府采购供应商资格信用承诺制已经实行，为供应商参与政府采购活动提供便利。近期，因税务数据来源通道升级，政府采购供应商缴纳税收查询功能暂停，待系统升级完成后立即使用。暂停期间，供应商参与政府采购应在投标（响应）文件中提供依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。供应商未按照上述重要说明的要求提供材料、证件或制作电子标书的，作无效标处理。

	9
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织，自行踏勘。

	10
	供应商提出疑问的截止时间及答疑回复
	供应商提交疑问时间：获取采购文件2日内；

供应商对采购文件、踏勘现场有询问或者疑问，需采购人解答或者答疑时，应于获取采购文件截止时间2日内，选择直接联系代理公司或者在平台系统内提问等形式提出疑问，其中系统发起的提问不得透漏供应商的名称和联系方式。直接联系代理公司的，应以加盖供应商单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至sddyzb3@163.com，并打电话通知代理公司。

我代理机构根据项目的实际情况或供应商提出的问题，决定是否对采购文件进行澄清说明或补充修改，澄清说明或者补充修改在聊城市公共资源交易网上系统中发布(电子评标答疑文件的格式为.lccf)，发布之日即视为已通知所有获取采购文件的供应商，各供应商应随时关注项目信息并及时登录聊城市公共资源交易系统下载电子版各类澄清答疑，否则所造成的一切后果由供应商自负。补充文件作为采购文件的组成部分，对所有供应商具有最终约束力。另供应商务必把最新的澄清文件导入到投标文件制作工具中，否则无法生成最新投标文件。
供应商未在规定时间内提出询问或者疑问，视为认同采购文件以及答疑文件内的所有要求，供应商未按照采购文件、解答或者答疑要求报价的，后果自负。

	11
	供应商确认收到单一来源采购文件澄清、修改、补充的时间
	自澄清公告发布时间起48小时内。

	12
	报价有效期
	自递交响应文件截止之日起90日历天。

	13
	投标保证金
	无

	14
	是否允许递交备选报价方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许。

□允许，备选报价方案的编制要求、评审办法：

	15
	电子评标及文件签章要求
	响应文件封面、报价函及采购文件规定的其它应签章处。未按要求进行签章的响应文件，作无效报价处理。

	16
	是否接受联合体报价
	□接受。

 eq \o\ac(□,√)不接受。

	17
	响应文件份数
	电子投标文件：加密文件1份，为.lctf文件，在会员系统中上传。

成交供应商中标后该企业还需提交四份胶装的系统内生成的PDF版纸质标书，并加盖公章。   

	18
	开标时间、地点、开标形式及解密时间
	1、时间：详见采购公告。

2、地点：详见采购公告。
3、签到时间：供应商需在开标前登录不见面开标大厅，并完成签到工作，未在开标前完成签到的投标被拒绝且投标文件被退回。

解密时间：供应商需提前60分钟登录不见面开标大厅，因供应商自身原因导致在规定的解密时间（从供应商解密环节开始计时，每个供应商限30分钟）内解密失败的，其投标被拒绝且投标文件被退回。

供应商对线上投标文件开启过程和开标记录有异议的，可在不见面开标大厅互动交流板块提出并询问，如未提出异议视为认同开标结果。

4、特殊情况：

如需递交电子U盘投标文件（不加密（.nlctf）投标文件及电子签章后的PDF格式投标文件），请按招标人及招标代理的要求及时送至指定地点或发送至指定邮箱，时间为 20 分钟，否则视为无效投标。

	19
	评审委员会
	评审委员会构成：3人或3人以上单数

	20
	技术部分是否采用“暗标”
	否

	21
	付款方式
	政府采购合同签订且具备实施条件后 5 个工作日内，预付合同总价款的10%，维保服务达到合同要求后，每半年支付一次维保服务费用。

	22
	服务期限
	一年

	23
	需要补充的其他内容

	24
	代理费
	代理费定额5000元，由成交供应商缴纳。账户信息如下：

开户单位：山东东岳项目管理有限公司

开户银行：华夏银行聊城分行营业部

帐号：4673200001810200038029

	25
	履约保证金及合同有关事项
	无

	26
	其他
	一、获取标书的成功不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以资格后审为准。

二、本次单一来源采购文件以聊城市公共资源交易平台系统内获取下载的为准，各供应商需及时查看系统内澄清答疑情况，澄清答疑后的文件为最终文件。电子评标答疑文件的格式为.lccf，请供应商务必把最新的澄清文件导入到响应文件制作工具中，否则无法生成最新响应文件。

三、本项目采用不见面开标，供应商最后报价须在聊城公共资源交易中心业务系统中进行报价，具体详见附件操作手册。供应商预留手机号应能正常接收短信并与报价操作人为同一手机号，在接收报价短信后，应在规定时间内网上提交最后报价；供应商放弃报价的，视为放弃参与后续评审活动。
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	电子招投标的应急措施
	采购过程中如遇到网络故障、服务器受损、系统服务异常或停电事故等突发情况，导致项目无法正常进行时，按照中心开评标应急预案处理，详见①聊城市公共资源交易中心采购类项目开评标应急预案（暂行）(聊城市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn）—办事指南—政府采购）；②信息技术科公共资源电子交易系统开评标应急预案(聊城市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn）—办事指南—信息技术科）
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	重要声明
	构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除采购文件中有特别规定外，仅适用于协商阶段的规定，按单一来源公告、供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构负责解释。
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	政府采购政策
	一、扶持中小企业政策：

（一）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，本项目执行政府采购政策：

1、在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

1.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

1.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

2、在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策。

3、在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业扶持政策。

4、本项目对应的中小企业划分标准属于“工业”行业。

5、中小企业划分标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部出台的工信部联企业[2011]300号文件。

6、依据财库〔2020〕46号文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。

7、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

8、投标人须提供《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应当对出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。中标人享受中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

（二）中型、小型和微型企业价格折扣：

(专门面向中小企业采购：

本采购项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

    □非专门面向中小企业采购：

对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

     接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

二、政府采购支持监狱企业发展的政策： 

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

☑专门面向中小企业采购：

本采购项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

□非专门面向中小企业采购：

投标人如为监狱企业和戒毒企业视同小型、微型企业，评审时享受投标报价10%（工程项目为5%）的价格扣除。

监狱企业和戒毒企业参加政府采购活动时，应当按照招标文件要求于投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并填写《监狱企业产品汇总表》（格式见附件），否则不给予价格扣除。

三、促进残疾人就业政府采购政策：

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

(专门面向中小企业采购：

本采购项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

□非专门面向中小企业采购：

投标人如为残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审时享受投标报价10%（工程项目为5%）的价格扣除。

    投标人需按要求提供《残疾人福利性单位声明函》,并填写《残疾人福利性单位产品汇总表》（格式见附件），否则不给予价格扣除。

投标人既是小型或微型企业，又属监狱和戒毒企业或残疾人福利性单位的不重复折扣，只计取一项。

四、进口产品政策

除招标文件要求采购进口产品外，投标人不得提供进口产品，否则投标无效。

进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

五、强制采购节能产品

★本项目采购的产品中如有属于财库〔2019〕19号《节能产品政府采购品目清单》中的政府强制采购节能产品（品目清单中以“★”标注的为政府强制采购产品），无论项目说明中是否明确为强制节能产品，投标人必须投报节能产品，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，填写《强制节能产品汇总表》（格式见附件），否则视为投标无效。

    强制节能产品的认定依据财库〔2019〕19号《节能产品政府采购品目清单》，不在《节能产品政府采购品目清单》中标注的强制采购的节能产品范围内的，评委有权利不予认定。

六、优先采购节能、环境标志产品

1、投标人所投产品属于财库〔2019〕19号《节能产品政府采购品目清单》内优先采购节能产品的（品目清单中不加“★”标注的产品）或属于财库〔2019〕18号《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，如按招标文件要求于投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书，并填写《优先采购节能产品汇总表》《环境标志产品汇总表》（格式见附件），评审时将予以评审价格扣除或评审加分，未按要求提供的不予扣除或加分。

    优先采购的节能产品的认定依据财库〔2019〕19号《节能产品政府采购品目清单》，不在《节能产品政府采购品目清单》中标注的非强制采购的节能产品范围的，评委有权利不予认定。

    环境标志产品的认定依据财库〔2019〕18号《环境标志产品政府采购品目清单》，不在《环境标志产品政府采购品目清单》内的，评委有权利不予认定。

2、评审标准

□采用最低评标价法评标，适用评审价格扣除方式

在评审时对优先节能、环境标志产品分别给予5%的价格扣除。

(采用综合评分法评标，适用评审加分方式

①在价格评标项中，对优先节能、环境标志产品分别给予价格评标总分值的5%的加分； 

②在技术评标项中，对优先节能、环境标志产品分别给予技术评标总分值的5%的加分。 

报价加分：优先节能（环境标志）产品报价/投标总报价*5%*价格分

技术加分：优先节能（环境标志）产品报价/投标总报价*5%*技术分

产品既是优先节能产品，又是环境标志产品的均予加分。 

最终得分=综合得分+对环境标志产品和优先节能产品加分。

3、国家确定的认证机构名单见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）及后续公告。

七、农副产品

    对于农副产品的采购项目，根据《财政部办公厅关于组织地方预算单位做好2022年政府采购脱贫地区农副产品工作的通知》（财办库〔2022〕54 号）的规定，通过预留份额方式，在“832平台”进行采购脱贫地区农副产品。

备注：执行政府采购政策对投标报价进行扣除后的评审价格仅用于评审过程的报价得分计算或评审价格的比较，不作为最终的中标价格。


一、适用范围

本采购文件仅适用于本次单一来源采购公告中所叙述的项目。供应商应当按照本单一来源采购文件的要求进行报价。

二、总则

（一）定义
1、“采购人”系指阳谷县人民医院。

2、“采购代理机构”系指山东东岳项目管理有限公司。

3、“供应商”系指向采购代理机构索取单一来源采购文件并提交响应文件的单位。
4、“成交（候选）供应商”系指由评审委员会对各供应商综合评审后，评选出的对单一来源采购文件做出实质性响应、综合竞争实力强、报价合理且有能力为采购人提供服务，遵守响应文件和协商时的承诺，赢得或潜在赢得供货合同的供应商。

5、“服务”系指成交供应商按单一来源采购文件和合同的要求，向采购人提供所需的服务。

（二）报价保证金：无。

（三）报价费用

无论评审方法和结果如何，供应商均应自行承担所有与本次采购活动有关的相关费用。

三、采购文件说明

1、采购文件组成：本采购文件由采购文件目录所列内容组成。

2、采购文件澄清

供应商提交疑问时间：供应商须知前附表；

供应商对采购文件、踏勘现场有询问或者疑问，需采购人解答或者答疑时，应于获取采购文件截止时间2日内，选择直接联系代理公司或者在平台系统内提问等形式提出疑问，其中系统发起的提问不得透漏供应商的名称和联系方式。直接联系代理公司的，应以加盖供应商单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至sddyzb3@163.com，并打电话通知代理公司。

我代理机构根据项目的实际情况或供应商提出的问题，决定是否对采购文件进行澄清说明或补充修改，澄清说明或者补充修改在聊城市公共资源交易网上系统中发布(电子评标答疑文件的格式为.lccf)，发布之日即视为已通知所有获取采购文件的供应商，各供应商应随时关注项目信息并及时登录聊城市公共资源交易系统下载电子版各类澄清答疑，否则所造成的一切后果由供应商自负。补充文件作为采购文件的组成部分，对所有供应商具有最终约束力。另供应商务必把最新的澄清文件导入到响应文件制作工具中，否则无法生成最新响应文件。
供应商未在规定时间内提出询问或者疑问，视为认同采购文件以及答疑文件内的所有要求，供应商未按照采购文件、解答或者答疑要求报价的，后果自负。
3、采购文件修改

（1）采购代理机构对采购文件必须修改的内容，须在采购文件要求提交响应文件截止时间前，以书面形式通知或在系统内通知己获取采购文件的所有供应商。补充文件作为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力；
（2）为使供应商有足够的时间按采购文件的要求修改响应文件，采购代理机构可酌情推迟开标会议时间，并将此变更书面通知各供应商。
四、响应文件编写
供应商应认真阅读采购文件中所有内容，并按照采购文件的要求提供响应文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以使其报价对采购文件做出实质性响应。否则，其报价将被视为无效。

（一）响应文件的组成

供应商应按照采购文件的要求编制响应文件，提交包括证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件，内容如下：
1.1报价函；

1.2资格、资质证明文件；

1.3报价文件

（1）报价一览表

（2）明细报价表

（3）中小企业声明函（如有时）

（4）监狱企业和戒毒企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有时）

（5）残疾人福利性单位声明函（如有时）

1.4技术文件
（1）供应商基本情况一览表；
（2）服务方案（根据采购文件的有关技术指标和要求，工作方案及服务承诺由投标人自行设计）；

（3）服务承诺（详细描述服务计划、人员安排等）；

（4）技术响应表（附件）；

（5）本项目拟派项目负责人简历、拟投入项目人员一览表等；

（6）供应商认为需要加以说明的其他内容。

1.5商务文件

（1）商务响应表；

（2）近年完成的类似项目情况表；

（3）供应商认为需要加以说明的其他内容。

（二）响应文件的语言要求及计量单位

1、供应商提交的响应文件及供应商就有关协商的所有来往函电均应使用标准简体中文。供应商可以提交用其他语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文材料为准；

2、除单一来源采购文件的技术规格中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位须使用中华人民共和国法定计量单位。

（三）响应文件的签署要求

响应文件封面、报价一览表及电子采购文件规定的其它应签章处。未按要求进行签章的响应文件，作无效标处理。

（四）响应文件格式以及编制要求   

本项目采用电子评标，其中本项目技术标采用明标评审。

五、报价

1、报价基本要求

1.1本次报价为非一次性报价； 

1.2报价币种为人民币；

1.3报价要求：报价币种为人民币。报价应包括采购范围内的全部内容，包括税金等相关服务的所有费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为服务所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

1.4 “报价一览表”不允许涂抹、修改，表中相应内容的报价必须计算正确；如果大写金额与小写金额不一致，以大写为准；

1.5供应商对报价若有说明应在报价一览表备注处注明。本项目不接受可选择的报价方案和价格。任何有选择的或可调整的报价方案和价格将被视为非响应性报价而被拒绝。

1.6供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

2、联合体报价

2.1是否接受联合体报价见“供应商须知前附表”。

3、响应文件装订

    详见供应商须知前附表。

4、响应文件签署

   详见供应商须知前附表。

5、响应文件的递交

详见供应商须知前附表。

六、报价有效期

（1）从报价之日起，有效期为90日。报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应报价，采购代理机构有权拒绝；
（2）特殊情况下，在报价有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。但不得修改响应文件的实质性内容。
七、响应文件递交截止时间、唱价时间以及地点
1、响应文件递交：

（1）供应商应当在单一来源采购文件要求递交响应文件截止时间前，将响应文件按前附表要求递交。在单一来源采购文件要求递交响应文件的截止时间后送达的响应文件、证明材料等，采购人或者采购代理机构不予受理。

（2）响应文件的递交截止时间：见前附表
2、响应文件的加密及标识

（1）供应商应按照单一来源采购文件规定进行制作电子投标文件，并按要求进行加密。 

（2）供应商按前附表规定的递交响应截止时间前将电子投标文件上传至指定网站的指定栏目。未在递交响应文件截止时间前完成上传的响应文件视为逾期。

（3）供应商上传响应文件的形式：见前附表。

（4）逾期上传或未按规定方式上传的响应文件不予受理。

3、响应文件修改与撤回

（1）供应商在单一来源采购文件要求递交响应文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已递交的响应文件，并以书面形式通知采购人或者采购代理机构。供应商对响应文件的补充、修改，应按照本单一来源采购文件有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。
（2）在递交响应文件截止时间后到单一来源采购文件规定的报价有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。供应商要求补充、修改、替代响应文件的，采购人或者采购代理机构不予受理。

4、开标形式

4.1本项目采用不见面方式开标，开标当日供应商不必抵达开标现场，仅需登录聊城市公共资源交易中心不见面开标大厅参与开标会议。开标地点、开标签到及解密时间等详见前附表。

4.2供应商对唱价有异议的，应当在唱价现场提出。

4.3响应文件有下列情况之一，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按照采购文件要求密封（加密）的；

（3）法律、法规规定的其他情况。
八、协商

1、评审委员会

    采购代理机构将根据本项目的特点，按照规定组建评审委员会。评审委员会负责对响应文件进行审查、质疑、评审，推荐成交候选供应商。

2、协商原则

   “客观、公正、审慎”为本次协商的基本原则，评审委员会将按照这一原则的要求，根据单一来源采购文件的评审程序、评审方法、评审标准进行独立评审，同时在评审过程中遵守以下原则：

（1）客观性原则：评审委员会将严格按照单一来源采购文件的要求，对供应商的响应文件进行认真评审；评审委员会对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

（2）统一性原则：评审委员会将按照统一的协商原则和协商方法，用同一标准进行评审。

（3）独立性原则：评审工作在评审委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

（4）保密性原则：采购代理机构将采取必要的措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

（5）综合性原则：评审委员会将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交供应商。

3、协商程序

3.1 初步评审

3.1.1 资格性审查

评审委员会依据法律法规和单一来源采购文件的规定，对所有供应商响应文件编制情况、资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备协商资格，并填写资格审查表。

3.1.2 符合性审查

评审委员会按照单一来源采购文件要求，审查供应商所报服务的服务内容，进行服务内容的符合性审查。

3.1.3评审委员会依据单一来源采购文件的规定，结合资格性和符合性审查的结果，对所有供应商响应文件的有效性、完整性及对单一来源采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对单一来源采购文件的实质性要求做出响应。

响应文件有以下情况之一的，在资格性和符合性审查时按无效报价处理，不得进入详细评审阶段：

■未按单一来源采购文件规定要求签署、盖章的；

■报价有效期不满足单一来源采购文件要求的；

■未按单一来源采购文件要求报价的；

■有多个报价的；

■评审委员会2/3以上（含2/3）的成员认定服务方案不符合单一来源采购文件要求的；

■有重大偏离的；

■供应商须知前附表另有规定的；

■不符合法律、法规和单一来源采购文件中规定的其他实质性要求的。

最终须经评审委员会集体审核通过，对于不符合条件的供应商要说明其不符合要求的原因，供应商代表拒不认可的，并不影响评审委员会所做出的结论。

3.2 协商

评审委员会所有成员集中与供应商进行协商。

评审委员会与供应商进行协商的内容，供应商除当场答复外，还应对项目协商过程中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间前提交至评审委员会，否则以上资料视为无效。供应商在报价文件以及整个评审过程中作出的书面承诺。

3.3最后报价

本项目采用不见面开标，供应商最后报价须在聊城公共资源交易中心业务系统中进行报价。

供应商预留手机号应能正常接收短信并与报价操作人为同一手机号，在接收报价短信后，应在规定时间内网上提交最后报价；供应商放弃报价的，视为放弃参与后续评审活动。

注：在原协商范围及技术要求不变的情况下后一轮报价不允许高于前一轮报价，多次报价中的优惠均有效，相同项取其最优，不同项各项相加，若高于前一轮报价，视为弃权，不参与最终评审。

3.4单一来源成交结果确定原则

单一来源采购小组根据符合单一来源采购的质量和服务的要求，且报价合理的原则确定成交供应商。

4、政府采购政策：详见供应商须知前附表
5、政策优惠说明：详见供应商须知前附表
6、无效报价

供应商有下列情形之一，其报价将被视为无效报价，采购代理机构将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给采购人及采购代理机构造成损失的，采购人及采购代理机构有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

（1）未按时签到或解密；

（2）供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假材料或提供不全；

（3）报价超出控制价的；

（4）供应商没有实质上响应采购文件要求；

（5）供应商在报价有效期内撤回响应文件的；

（6）在整个采购过程中，供应商有企图影响采购结果公正性的任何活动；

（7）以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

（8）成交供应商不按规定签订合同；

（9）在《信用中国》网站查询目前被列入失信被执行人名单及在《中国政府采购网》查询目前被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（10）法律、法规规定的其他情况。

九、授予合同

1、确定成交供应商

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，按照最终得分由高到低的顺序确定成交供应商。

2、成交通知

采购人以书面形式向所选定的成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是合同的组成部分。

3、签订合同

1、成交通知书发出后10日内，由采购人与成交供应商签订合同。合同签订的内容不得超出采购文件和报价文件的实质性内容。

2、单一来源采购采购文件、成交供应商的报价文件及磋商过程中的有关澄清文件、最终书面报价均为合同附件。

十、解释权
本单一来源采购文件的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。单一来源采购文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第三章  合同格式

山东省政府采购合同
（服务类）
项目名称:               
合同编号:
计划编号:
采 购 人:
供 应 商：
采购代理机构:
签订时间：  年  月   日 
（此合同内容仅供参考，以中标后签订合同为准）

    采购人（全称）：
供应商（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，双方经过友好协商，本着诚实守信、互惠互利的原则，就      事宜签订本合同条款，共同达成如下协议：
一、项目概况
1.项目名称： 

2.服务地点： 采购人指定地点。 
3.服务内容和范围：详见附件。
二、服务期限：

三、服务标准
符合国家相关标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）：
合同价格形式：总价合同 。
五、项目经理
供应商项目经理：     
六、资金来源
预算内资金   元；财政专户资金：    元；自筹资金：    元       
    七、付款方式
□一次性支付方式：                                               
□分期支付方式：                                                
□其他支付方式：                                                 
八、合同融资事项
按照《山东省财政厅关于启动山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台有关事项的通知》【鲁财采（2020）31号】、《山东省财政厅关于加强政府采购合同付款账户管理的通知》【鲁财采（2021）4号】文件相关要求，本合同可用于“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”（简称融资平台）进行质押融资，如本合同已通过融资平台质押融资，融资平台将生成“政府采购合同回款账户确认单”，回传“山东省政府采购信息公开平台”推送至采购人。采购人应根据“确认单”信息，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户，未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。
九、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标或成交通知书；
（2）投标函及其附录； 
（3）合同条款；
（4）服务标准和要求；
（5）图纸（如果有）；
（6）服务费用报价表；
（7）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
十、承诺
1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集项目资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.供应商承诺按照法律规定及合同约定开展服务工作，确保服务质量和效率，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的责任。
3.采购人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
十一、签订地点
本合同在       签订。
十二、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十三、合同生效
本合同自甲乙双方签字盖章生效。
十四、合同份数
本合同一式六份，均具有同等法律效力，采购人执贰份，供应商执贰份，代理机构一份，备案机关一份。
	采购人： (公章)

	
	供应商： (公章)

	法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）
	
	法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）


代理机构：                                 备案机关：

第四章  项目说明

项目采购清单

	序号
	项目名称
	技术要求
	数量
	单位

	
	医学影像传输与归档信息系统
	详见下文中技术指标要求
	1
	套

	
	放射业务信息管理系统
	详见下文中技术指标要求
	1
	套

	
	超声业务信息管理系统
	详见下文中技术指标要求
	1
	套

	
	内窥镜业务信息管理系统
	详见下文中技术指标要求
	1
	套

	
	临床影像应用系统
	详见下文中技术指标要求
	1
	套

	
	医疗协作应用系统
	详见下文中技术指标要求
	1
	套

	
	即时通讯系统
	详见下文中技术指标要求
	1
	套

	
	系统集成
	详见下文中技术指标要求
	1
	项


项目技术要求

1.平台总体要求

	编号
	主要技术参数
	备注

	
	云平台运算和存储能力：影像云平台的云计算能力、数据处理能力和云存储能力能实现动态弹性扩容、协作共享、快速访问，在医学影像数据“零”下载、全用户并发的基础上，单个患者图像（1000幅以内）调阅响应时间不超过10秒；
	▲

	
	云平台安全服务能力：为本项目提供的云平台需满足《网络安全法》及《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）三级测评要求，提供云平台等保三级测评报告及备案证书。
	▲

	
	云平台整体架构设计既要满足当期医疗机构的业务管理需要，且满足医共体内其他医疗机构后期接入影像云的扩展需求。同时需要满足多院区、上下级远程诊断、互联网化发展要求，支持云化部署，主体架构要求全面采用云平台数据中心模式，不仅能实时管理所有服务状态，也能自动管理云内资源与自动均衡负载。
	

	
	云平台系统选型上要紧靠国家战略，具备国产信创适配能力，全面兼容支持 国产操作系统和数据库，提供通过国产云服务厂商的兼容性认证的证明文件；
	▲

	
	业务模块：包含的业务模块为放射信息系统、超声信息系统、内镜信息系统、临床影像系统、移动影像系统、医疗协作系统、即时通讯系统、云胶片系统等；
	

	
	历史数据迁移：涉及影像云平台相关系统的历史数据，需迁移到新的影像云平台中，并保证数据的完整，能快速准确调阅和后处理。供应商须结合采购人实际，制定适合采购人影像云平台的迁移方案和计划，并配备专职人员配合迁移工作，迁移完成后需做全业务验证测试工作，并制定相应回退机制。
	


2、医学影像传输与归档信息系统

	编号
	主要技术参数
	备注

	一
	云PACS服务端软件
	

	
	系统功能支持基于WEB的B/S架构，兼容谷歌、360等主流浏览器,提供相关软件截图及证明材料；
	▲

	
	支持分布式部署、支持虚拟化部署；
	

	
	系统支持云存储模式，基于集成商云建设影像数据中心，实现影像数据的共享；
	

	
	支持基于云计算的实时在线图像处理及分析，需提供相关证明材料；
	▲

	
	支持基于互联网、专线等各种低带宽网络环境下的多场地、多院区的实时三维后处理及分析应用，需提供相关证明材料；
	▲

	
	所有计算包含各种三维后处理运算均基于服务器，终端只显示结果，不做运算，支持用户高并发，不限用户License数量；
	

	
	支持同时接收多个不同影像设备如CT、MR、DR、超声、内镜、等发送的影像数据，支持多个用户对同一影像数据的并发调阅请求；
	

	
	基于web的系统安全账户管理：用户和密码管理，可以配置用户/角色/权限系统级/用户组级/用户级不同的账户管理，并与医院统一认证系统对接，需提供相关软件截图；
	▲

	
	支持远程影像诊断功能，位于院外的医生可以在其工作环境内直接访问本系统，调阅和处理影像数据，进行辅助诊断；
	

	
	支持移动影像调阅，满足医护人员通过手机、iPad等移动设备访问本系统，调阅和处理影像数据，进行辅助诊断；
	

	
	系统采用分布式存储方案，具有横向扩展能力，可实现多资源池之间数据异地冗余，满足医疗影像信息按照影像数据的生命周期长期存储和备份的需求；
	

	
	在用户访问层面，所有对象存储的数据请求都需要进行签名验证，对象存储提供全方位的访问控制策略，使对象的拥有者对该对象有灵活的访问控制权；
	

	
	在数据传输层面，不论是通过Web门户还是REST接口，用户的数据访问和操作都可以通过HTTPS协议进行，以确保数据传输中无安全死角；
	

	
	在数据存储层面，支持对象存储将用户数据自动切片，进行分布式保存，并且对每片数据进行签名，即使数据被盗，没有用户的账号信息依然无法对数据进行破解，充分保证了数据在存储层面的安全性；
	

	
	具有安全的远程维护、管理机制，支持系统运维通过利用 “虚拟云桌面”技术，运维人员无法直接访问生产系统，而必须一个可录像的“虚拟桌面”才能访问，运维人员一举一动都将被记录在案；
	

	
	支持PB及EB级数据存储管理能力的影像云存储服务，并提供≥99.9999%的高可靠性数据服务；
	

	
	支持管理放射科DICOM影像，同时支持管理超声、内镜等其它系统的非DICOM影像、图文报告、PDF文档等临床数据；
	

	
	支持DICOM3.0数据压缩算法，支持影像无损压缩（LOSSLESS）；
	

	
	支持标准的DICOM影像通信协议；
	

	
	支持高性能的集群计算、集群管理服务，能够满足院内医生多并发登录；
	

	
	支持管理海量数据，同时支持大任务量并发请求，系统可以自动进行负载均衡；
	

	
	支持对象存储和多级备份，最大可能避免因为自然灾害等不可控因素导致的数据损失；
	

	
	支持医学影像（DICOM 影像）实时分块传输，以保证影像及诊断结果第一时间上云服务，满足用户的快速调阅，需提供相关软件著作权证书或者软件检测报告；
	▲

	
	支持医学影像（DICOM 影像）大数据实时快速高质量传输，提供高质量处理算法，满足医生快速调阅影像体验，需提供相关软件著作权证书或者软件检测报告；
	▲

	
	支持DICOM影像大数据的快速传输和加密，确保数据的安全稳定；
	

	
	支持业务管理数据实时统计，以条形图、柱状图、饼状图等形式BI可视化实时动态展现，提供相关证明或软件截图；
	▲

	二、
	设备联机
	

	
	支持DICOM Worklist Management SCP，支持所有影像设备Worklist的接入；
	

	
	具备WorkList设备集成功能；
	

	
	支持接入符合DICOM3.0标准的影像设备和影像工作站；
	

	
	具备不停止服务状态下在线添加DICOM影像设备功能；
	

	
	支持DICOM MPPS；
	

	三
	影像后处理软件
	

	A
	基本要求
	

	
	支持影像跨平台多终端，包括Windows平台、Android平台、iOS平台，需提供相关软件截图；
	▲

	
	支持图像平移、缩放、调节窗宽窗位；
	

	
	支持图像按照医生的设置复位到对应的初始状态；
	

	
	支持窗宽窗位预设和调整功能，同时预设值支持快捷键操作；
	

	
	支持放大镜功能，可在使用放大镜时使用鼠标调整放大镜倍数；
	

	
	支持探针功能，可测量图像上的CT值或者灰度值，同时可以测量出探测点周边的CT值或者灰度值，并显示最大值、最小值和平均值；
	

	
	支持图像的局部放大功能，局部支持无限放大；同时支持放大区域的快速复位；
	

	
	支持各种测量工具，包括但不限于直线、曲线、折线、测角、面积测量图形、手绘测量、心胸比和注释等；支持测距、测角、椭圆的热键选择和快速绘制；
	

	
	支持多种布局选择，同时支持自定义布局；
	

	
	支持旋转、镜像功能；
	

	
	支持图像以图片的形式导出到本地功能，支持BMP、JPEG、PNG、TIFF等各种图片格式；支持按照选择窗口、界面显示、标记图像、整个序列和整个患者的图像导出；
	

	
	支持图像以关键影像导出到报告，导入到报告的图像支持以截图或原始图像的形式导入，两种方式可任意配置选择；
	

	
	支持图像导出到打印模块，可以按照布局显示、序列、整个病例导入到打印模块，同时支持间隔图像数目的自定义设置，需提供功能软件截图；
	

	
	支持3D定位功能，在二维界面可以将同一患者不同序列的影像同一病灶点进行关联显示；
	

	
	支持CT、MR定位线功能；
	

	
	支持灵活的挂片协议(“所见即所得”方式创建挂片协议)，可根据不同设备类型和部位的影像自动使用相应的挂片协议；
	

	
	支持MG挂片模式，图像自适应窗口大小，同步放缩平移，自动布局；
	

	
	支持伪彩功能，可以将二维图像按照设定的伪彩显示；
	

	
	支持电影化播放功能，可以设置图像播放的速度、播放的顺序；
	

	
	支持多帧图像播放功能，可以设置多帧图像的播放速度、播放顺序、单帧翻图、暂停和停止播放。支持鼠标滚轮的翻页设置，可以设置翻图或者翻帧；
	

	
	支持同一患者不同时期的检查结果对比显示；
	

	
	支持图像多序列对比模式，支持多序列联动翻页与非联动翻页；支持按照步长和图像层厚联动翻页；
	

	
	支持患者关键影像的收藏和删除，关键影像可独立组成一个序列，仅供本人使用且不受终端、时间、地点限制；
	

	
	支持影像图像的标记，用于图像导出等操作；
	

	
	支持图像添加到报告快捷键操作；
	

	
	支持影像序列面板的显示与隐藏；
	

	
	支持阅片显示器的默认设置，最大支持在三个显示器上显示；
	

	
	支持多个阅片显示器显示的一键切换（非手动拖动），可以确保二维、三维图像能够显示在对应的显示器上，达到最优的显示效果，需要提供软件截图；
	▲

	
	支持图像显示模糊图设置，所有设置与客户账号绑定，不受时间、地点的限制；
	

	
	支持患者不同序列对比的默认设置；
	

	
	支持不同类型图像不同视图大小的DICOM信息设置；
	

	
	支持所有设置的一键恢复；
	

	
	支持二维图像显示尺寸的设置，包括原始尺寸、全图、充满、适合横向和适合纵向；
	

	
	支持图像导出路径、导出图像命名的设置；
	

	B
	三维医学影像高级处理
	

	
	具备MPR(多平面重建）、CPR（曲面重建）、最大密度、最小密度、平均密度技术；
	

	
	支持重建后VR图像的旋转、平移和缩放、容积窗调整；
	

	
	支持容积协议的预设，默认预置部分并且可更改，根据重建图像的部位显示或者使用默认的协议
	

	
	支持虚拟手术刀功能，可任意秒级切除（如虚拟肝段、肺段切除，切除区域血管及重要结构损伤情况显示）；
	

	
	支持MPR图像的平移、缩放、调节窗宽窗位；
	

	
	支持MPR图像的放大镜功能，可以按照一定的倍数放大图像，同时在使用过程中可以通过鼠标调整放大倍数；
	

	
	支持MPR图像探针功能，可以测量探测点及周边区域的灰度值或者CT值，并显示最大、最小和平均值；
	

	
	支持MPR图像的局部放大功能，可以将感兴趣的区域瞬间放大；
	

	
	支持MPR体旋转功能，可以将MPR图像任意立体化旋转，同时冠状位、矢状位、轴位关联定位线同步变化；
	

	
	支持MPR图像窗宽窗位预设功能，同时可以根据需要增加预设内容；
	

	
	支持MPR图像测量功能，包括测距、测角、面积测量、注释等；
	

	
	支持MPR图像的旋转和镜像；
	

	
	支持MPR图像层厚线的快速调整，同时支持层厚的自定义设置；
	

	
	支持MPR图像轴位、冠状位、矢状位同步的功能设置；
	

	
	支持三维VR、MPR、XMPR图像不同视图大小的DICOM信息设置，

所有的设置与用户关联，不受终端、时间和地点的限制；
	

	
	支持DSA动态影像减影处理；
	

	
	支持全肺分析功能，可以一键提取肺，进行肺部数据的分割和计算，需提供相关软件截图；
	

	
	支持冠脉分析功能，可以一键提取心脏冠脉，进行冠脉的分割和计算；
	

	
	支持冠脉积分功能，可以对心脏血管进行标记，并根据不同的阈值给出不同的结果以供医生诊断使用；
	

	
	支持自动去骨功能，可以一键去除头颈部、身体上的骨骼，显示出血管，并对其进行辅助分析，需提供相关软件截图；
	▲

	
	支持图像融合功能，包括PET-CT、PET-MR，以热力图的形式进行展示，可以进行定量化、半定量化分析，需提供相关软件截图。
	

	
	支持肺结节人工智能辅助分析功能，自动检测肺结节，并将检测结果以列表的形式展示出来；
	▲

	
	支持MR弥散张量成像功能，并可以对感兴趣区域的纤维束的生成；
	

	
	支持后处理图像导入到二维，并以新序列的形式呈现，可在二维中对新生成的序列进行常规图像处理，需提供相关软件功能截图；
	▲

	C
	胶片打印
	

	
	支持胶片打印模式，患者影像直接在胶片打印模块中显示，可以完成胶片的添加和打印处理；
	

	
	支持胶片打印功能，需提供相关软件著作权登记证书；
	▲

	
	支持胶片常规的灰度调整、平移、缩放功能；
	

	
	支持胶片的旋转、镜像、反色功能；
	

	
	支持胶片的布局调整功能；
	

	
	支持胶片图像的多选功能；
	

	
	支持胶片图像的剪切、复制、粘贴功能，同时支持快捷键操作；
	

	
	支持胶片图像上的删除功能、支持胶片的清除功能；
	

	
	支持胶片图像的感兴趣区域裁剪功能；
	

	
	支持胶片图像的左右方位标识功能；
	

	
	支持胶片图像的拖拽移动功能；
	

	
	支持胶片布局的拆分组合功能，并可保存拆分组合后的布局最为常用布局使用；
	

	
	支持胶片图像的拼接功能；
	

	
	支持胶片打印机连接设置功能，可实现远程打印；
	

	
	支持胶片打印的胶片尺寸设置，胶片打印方向（横向/纵向）设置；
	

	
	支持打印状态显示，包括打印中和打印失败，同时可以通过超链接自动跳转到对应的列表中；
	

	
	支持打印预览功能；
	

	
	支持打印历史功能，可查询所有打印的记录；
	

	
	支持打印记录按照患者姓名、患者ID、打印时间、打印状态的查询显示；
	

	
	打印历史记录需要显示患者胶片的影像号、姓名、设备、打印机、打印尺寸、打印状态、打印次数、打印时间和打印医生等信息；
	

	
	支持历史打印胶片的再次打印，默认使用原有打印机打印，同时也支持打印机的选择；
	

	
	支持历史打印胶片的、放大、缩小和旋转功能；
	

	
	支持打印胶片导出以图片的格式导出到本地；
	

	
	支持打印胶片的导出路径和命名的设置；
	

	
	支持打印历史默认显示的设置；
	

	
	支持打印服务地址和端口的设置；
	

	
	支持打印胶片DICOM信息的设置；
	

	
	支持按照不同设备类型不同显示尺寸的DICOM信息设置；
	

	四、
	移动端影像调阅
	

	
	支持DICOM影像的移动端浏览服务；
	

	
	支持基于云计算的在线图像处理及分析；
	

	
	支持具备测量、窗宽窗位调整、动态播放、平移、缩放等功能；
	

	
	支持以时间轴为序的医技历史检查管理与查询；
	

	
	支持CT、MR、PETCT、PETMR断层体数据3D云端秒级重建；
	

	
	支持体数据重建协议定义与调整；
	

	
	支持轴位冠状位矢状位3D云端重建；
	

	
	支持多角度重建厚度可调整；
	

	
	支持最大密度、最小密度的正交或斜位重建；
	

	
	支持模拟手术刀功能；
	

	
	支持3D肺分割重建，需提供相应软件功能截图；
	▲

	
	支持CTA的云端去骨功能；
	

	
	支持组织窗调整功能；
	

	
	支持多视窗布局设置；
	

	
	支持扫描定位线；
	

	
	支持手机浏览布局；
	

	
	支持平板的横屏与竖屏自动转换；
	

	
	支持平板的平行视界(语音视频与影像同屏)；
	

	
	支持平板PC大屏多次同部位检查的对比；
	

	
	平板/协作大屏的DICOM显示设置；
	

	
	支持平板PC大屏的同一窗口的影像-报告历史检查同屏；
	

	
	支持CT值探针功能；
	

	
	支持电子胶片无级缩放模式；
	


3、放射业务信息管理系统

	编号
	主要技术参数
	备注

	
	放射业务信息系统与医学影像传输与归档信息系统为同一厂商的产品，基于WEB的B/S架构；
	

	
	提供医生工作界面和医院管理配置界面，并且支持模块化配置，可根据不同的医生、不同的权限控制各医生工作界面；
	

	
	支持医生自主注册，注册后需要有管理员审核后才可以正常使用，同时提供密码自助找回和修改密码功能，提供相关软件功能截图；
	▲

	A
	预约登记
	

	
	支持包括门诊、住院、急诊等患者的医技检查预约；
	

	
	支持预约单位时间和人数上限的设定；
	

	
	支持患者通过手机等移动终端预约检查
	

	
	支持预约的查询和浏览；
	

	
	支持精细化预约，各项检查预约到具体的时间段；
	

	
	支持“一站式”预约，即对于有多项检查的患者，一次预约多个项目，统一安排检查诊室及检查时间；
	

	
	支持预约后，为患者提供详细准确的检查导引及检查注意事项说明；
	

	
	支持预约后提供给患者预约申请单；
	

	
	支持患者信息登记，包括手动登记、从HIS提取患者信息登记、急诊或者其他情况下的补单登记；
	

	
	支持患者复诊登记；
	

	
	支持患者登记信息必填项自定义配置；
	

	
	支持患者类型的维护，包括军人、特检、VIP、警察、外籍人士等；
	

	
	支持结算类型的维护和选择；
	

	
	支持自定义检查号，可根据检查类型、检查号前缀、检查号当前值、自增补偿等进行检查号的定制化修改；
	

	
	支持一个患者多个检查项目或者多个检查部位的连续录入；
	

	
	支持检查费用和其他费用的录入，并可在医院管理端进行费用的维护；
	

	
	支持高拍仪和条码打印机，可上传HIS申请单，打印患者条码；
	

	
	支持患者拍片预约功能，医生可根据当前设备检查情况合理的将患者预约到某个时间点或者时间段进行检查，同时提供给患者预约申请单；
	

	
	支持登记预约管理，可以查询、管理检查预约情况；
	

	
	支持登记管理功能，患者登记之后可以对登记的患者增加检查项目、修改检查项目、查看患者详情、重新编辑患者信息、查看HIS申请单、重新扫描HIS申请单、删除登记信息等；
	

	
	支持查看预约登记模块的操作日志，可以精确查看每一条被改动的患者的信息，操作前和操作修改后的信息进行比对，增加的信息、删除的信息都能够通过痕迹标识直观体现出来；
	

	
	支持患者登记信息的检索查询，可通过各种组合查询条件快速查询已经的患者；
	

	
	支持患者当日登记的数量、检查的数量和未检的数量显示，一目了然，医生可以精准把控当前检查情况；
	

	
	支持操作医生、操作时间、操作终端IP等详细信息的追踪；
	

	
	支持操作日志的检索功能，可通过时间、患者姓名、检查号、影像号等关键信息查询；
	

	B
	分诊叫号
	

	
	支持排队叫号功能，可按照检查类型、影像室、患者呼叫状态进行查询；
	

	
	支持排队叫号一键签到功能，签到后自动进行呼叫；
	

	
	支持呼叫、重呼、延后功能；
	

	
	支持行间呼叫功能；
	

	
	支持更换影像室功能；
	

	
	支持备注功能，可以备注检查阶段的HIS申请单未备注的关键信息，方便诊断医生及时准确的了解患者基本情况，需提供相关软件截图；
	▲

	
	支持VIP叫号功能；
	

	
	支持优诊、绿通、急诊等多种呼叫模式，呼叫时增加相关标签信息；
	

	
	支持多种叫号风格和叫号方式的选择；
	

	
	支持叫号语速的设置；
	

	
	支持排队叫号界面标题信息的配置、显示顺序的修改；
	

	
	支持患者端通过手机终端即时查看排队叫号信息；
	▲

	
	支持急诊患者单独排队规则，条码上显示急诊标识和急诊排队号；
	

	
	支持患者检查完成后图像传输校验功能，图像传输完成后检查完成按钮才能被选中；
	

	
	支持患者叫号列表需要包含辅助技师、检查技师、检查时间、手机号码字段；
	

	
	支持急诊号源从特定号码起始；
	

	
	支持按照患者姓名、检查项目进行查询；
	

	
	技师呼叫时支持扫码核对功能，呼叫和选择患者不一致时能够提醒提醒技师及时关注，需提供软件功能截图；
	▲

	C
	影像诊断
	

	
	支持影像诊断/审核患者诊断列表的显示和查询，可通过各种组合查询条件快速查询出相关患者；
	

	
	支持影像诊断/审核患者列表标题信息的配置、标题显示顺序的调整、标题内容的快速排序；
	

	
	支持影像诊断/审核列表直接打开患者影像、发起分诊、发起会诊、回退到登记状态、查看已诊断报告、解锁处于诊断中报告、导入科研等功能；
	

	
	支持正在诊断/审核的患者处于锁定状态，只有主任医师或者其他给与权限的医生才可解锁，使其重新处于待诊断状态；
	

	
	支持诊断/审核列表直接切换到院内分诊、院外分诊列表，可以查看分诊给本人的需要完成诊断的患者；
	

	
	支持诊断/审核列表常用查询条件的保存，便于快速查询患者信息；
	

	
	支持通过双击进入诊断报告界面，同时打开患者影像；
	

	
	支持痕迹对比功能，查看患者报告的修改记录，同时进行痕迹标识区分；
	

	
	支持个人病例收藏，将医生感兴趣的病例收藏给自己个人病例，用于科研和学术；
	

	
	支持典型病例收藏，可将病例收藏为典型病例供全院医生了解学习，用于科研、学术、教学等；
	

	
	支持电子病历集成，可与电子病历（EMR）系统对接，在影像诊断界面医生可以直接打开电子病历方便调阅临床信息；
	

	
	支持数据导入科研，医生在诊断时可以将有价值数据一键直接导入科研，用于项目科研；
	

	
	支持查看多人影像，可在诊断界面查询并打开类似患者的影像，进行影像对比，给出更为精确地结论；
	

	
	支持查看患者详情，可看到患者的详细信息；
	

	
	支持历史记录对比，可查阅到当前患者在不同时间段的检查，对比检查结果和影像；
	

	
	支持MDT数据聚合功能，满足医生在诊断时方便查看同一患者不同时期不同检查的数据结果，即医生在诊断或审核界面显示同一患者在不同时期不同科室的检查数据，如放射、超声、内镜等历史影像及报告内容，需提供产品相关功能截图；
	▲

	
	支持影像预览功能，可在客户端关闭的情况下直接通过影像预览功能打开患者影像；
	

	
	支持智能纠错，如常见错别字提示，男女性别纠错、登记部位左右与图像、报告左右不符等；
	

	
	支持关键影像功能，可对采集的关键影像进行管理，选择合适的影像添加到报告中；同时支持通过上传的方式添加关键影像；
	

	
	支持查看HIS电子申请单功能，可在诊断界面查看HIS电子申请单；
	

	
	支持查看、增加备注功能，可查看拍片检查技师添加的患者备注提示信息，并支持对备注信息进行修改；
	

	
	支持加入随访功能，可将需随访的患者加入到随访应用中；
	

	
	支持AI辅助诊断功能，有AI辅助诊断结果的数据可直接显示提醒医生，同时支持将AI辅助诊断结果添加到报告中去；
	

	
	支持诊断报告界面的设置功能，可通过配置设置常用操作，设置后即时生效，不需要重新打开应用；
	

	
	支持通过时间、患者来源、检查类型、影像室、检查号、分组等筛选出需要诊断的患者；
	

	
	支持通过检查号、影像号、姓名、HISID筛查需诊断的患者；
	

	
	支持通过诊断状态筛选出需要查看的患者；
	

	
	支持报告模板的自定义设置，根据不同的检查类型适配不同的模板；
	

	
	支持同一患者不同检查报告的合并和拆分；
	

	
	支持将报告模板保存为报告模板；
	

	
	支持报告预览功能；
	

	
	支持跳转到患者信息查询界面；
	

	
	支持替换和追加两种添加诊断词条的模式；
	

	
	支持诊断词条与检查项目的智能匹配；
	

	
	支持公共词条、个人词条和常用词条，其中个人词条和常用词条医生可以自行管理；
	

	
	支持图像的评级；
	

	
	支持报告阴阳性的标记；
	

	
	支持危急值的上报，上报时可添加相关备注；
	

	
	支持报告传染病上报；
	

	
	支持诊断结束后发送电子报告；
	

	
	支持上传诊断附件功能，包括图片、文档等格式；
	

	
	支持不同级别的医生拥有不同的权限，可以提交诊断也可提交诊断并完成审核工作，直接跳过审核完成患者的整个诊断流程；
	

	
	支持放弃诊断功能，放弃诊断时可以选择是否保存诊断内容；
	

	
	支持回退功能，可以将待诊断的患者回退的上一个流程节点，并且标注回退原因；
	

	
	支持审核并打印功能，完成患者诊断的流程并打印报告；
	

	
	支持患者信息查询，可根据患者姓名、影像号、检查类型、影像学意见、影像学所见、诊疗状态、患者来源等进行组合查询，快速查询患者信息；
	

	
	支持保存常用查询条件，同时支持保存多组查询条件，患者信息按照默认的查询条件进行显示；
	

	
	支持患者打印信息的查询，可通过患者姓名、影像号、检查号、申请单号、患者来源、时间、检查类型等进行组合查询，快速查询出患者报告/胶片打印信息；
	

	
	支持批量打印患者的报告；
	

	
	支持报告打印状态、报告打印次数、自主报告打印机状态的显示；
	

	
	支持影像和检查信息的手动匹配；
	

	
	支持权限设置的原始影像下载功能；
	

	
	支持患者影像下载日志的查询，确保每次下载记录可查询，保障患者信息的安全可靠；
	

	
	支持医生诊断、审核工作的任务分发功能，配置任务分发后，根据分发机制分发给不同的医生，确保每个医生诊断/审核工作量基本保持持平状态；
	

	
	支持医生个人工作中心，提供在系统上管理与个人相关的所有业务和信息（包括：个人信息的编辑和修改、个人账号密码修改、个人绑定手机/邮箱等信息修改、个人诊断模板/常用词条管理、个人收藏病例/典型病例的管理、个人多点执业的管理、个人拍片/诊断/分诊/会诊/审核的管理、远程会诊支付的管理、远程会诊评价信息的管理等）；
	

	
	支持患者随访功能；
	

	
	支持急诊诊断、审核时置顶显示；
	

	
	支持图片评级按照不同检查类型，维护不同的评语，且评语支持多选；
	

	
	支持与全息视图对接，可以打开患者的病历浏览界面，调阅患者的既往诊断、病历、医嘱、检验检查报告；可以将临床诊断、医嘱、检验、检查结果数据引用至检查报告界面，需提供软件功能截图；
	▲

	D
	远程会诊
	

	
	远程系统包含在影像业务流程中，方便医生在影像诊断时随时发起会诊或者接收会诊请求，需提供产品相关软件截图；
	▲

	
	支持科室内部、科室间、跨院区、院间、专家等方式会诊；
	

	
	支持只要与本院有挂靠、协作关系的医院都可以进行院间会诊；
	

	
	支持会诊时添加会诊备注，同时支持上传会诊附件，如病历、HIS申请单等资料；
	

	
	支持同步会诊，可通过音频、视频实时沟通病情，即时完成诊断，最高支持6路高清视频通讯；
	

	
	支持异步会诊，发起方提交患者的基础信息、影像信息等资料，会诊方能够对患者原始影像进行处理，并给出会诊意见；
	

	
	支持专家会诊，专家会诊时可以看到会诊专家的擅长领域和费用等信息，方便患者进行专家选择；
	

	
	支持查看会诊支付明细；
	

	
	支持会诊后提供会诊意见或者会诊报告单；
	

	
	支持通过时间、发起人、发起机构等组合条件查询出需要会诊的病例；
	

	E
	放射质控
	

	
	支持阳性率质控功能，可统计出不同时间、不同检查类型、不同患者来源的阳性率，以饼状图的形式进行显示，并支持导出Excel功能；
	

	
	支持图像评级质控功能，可按照时间、检查类型、图像级别以及拍片技师将图像评级信息进行统计，并支持追踪功能，明确评级依据。同时支持导出为Excel功能；
	

	
	支持诊断准确率质控功能，可按照时间、检查类型、评级依据进行检索，并可查询出某个医生的诊断准确率情况，并支持导出Excel功能；
	

	
	支持审核准确率质控功能，可按照时间、检查类型、评级依据进行检索，并可查询出某个医生的审核准确率情况，并支持导出Excel功能；
	

	
	支持急诊报告合格率质控功能，统计本科室中急诊患者从拍片检查到影像诊断完成的就诊时长情况，可通过检查时间、检查类型、状态等条件进行检索，统计出一段时间内急诊患者的检查情况，并支持导出Excel功能；
	

	
	支持普通报告合格率质控功能，统计本科室中平诊患者从拍片检查到影像诊断完成的就诊时长情况，可通过检查时间、检查类型、状态、患者来源等条件进行过滤，统计出一段时间内普通报告合格率的情况，并支持导出Excel功能；；
	

	
	支持随访符合率质控功能，可根据随访时间、检查类型、随访结果进行查询统计，并支持导出Excel功能；
	

	
	支持医生操作日志功能，可以追踪医生在平台的操作行为，记录操作时间、操作痕迹、操作人终端地址，并支持导出Excel功能；
	▲

	
	支持退回率质控功能，可根据时间统计诊断、审核阶段报告回退情况，并可以关联到回退的报告，支持导出Excel功能；
	

	
	支持急诊合格率质控，可以根据检查时间、检查类型、状态等进行检索，并可查询出急诊患者从拍片检查到影像诊断完成的就诊时长情况，并支持导出Excel功能；
	

	
	支持对影像检查全流程进行质控,每一个检查应有预约及登记时间、检查时间、报告书写时间、审核报告时间的时长及时间段；
	

	
	支持随机抽样质控，可根据一定规则随机抽查报告进行质量评价，分析技师拍片质量，医师报告书写质量，报告难易度分析等；
	

	
	支持放射影像检查图像伪影率质控，可统计出统计本科室一定时间段内，某个检查类型的影像出现伪影的报告数，在总报告数中的占比，并支持导出Excel功能；
	

	
	支持急诊放射影像检查报告2小时完成率质控，可以根据检查时间、检查类型、状态等进行检索，可统计出来源为急诊患者从拍片检查到提交终审完成的就诊时长情况，并支持导出Excel功能；
	

	
	支持放射影像危急值10分钟内通报完成率质控，可统计出从发现放射影像危急值后10分钟完成通报的情况，并支持导出Excel功能；
	

	
	支持患者等待时间质控，可统计出患者从登记时间到第一次叫号时间之间的等待时间，并支持导出Excel功能；
	

	
	支持检查耗时质控，可以根据登记时间、检查类型等进行检索，统计出患者从登记到影像上传成功的检查耗时情况，并支持导出Excel功能；
	

	
	支持报告耗时质控，可以根据检查时间、检查类型等进行检索，统计出影像科患者从影像上传成功到审核完成的时间的时长情况，并支持导出Excel功能； 
	

	
	支持X光胸片符合率质控，可根据检查时间、检查类型等进行检索，统计拍片技师所拍X光胸片图像的符合情况，需提供软件功能截图；
	▲

	
	支持诊断报告与审核报告对比分析，系统提供将患者的诊断报告与审核报告自动分析功能，并将分析结果以指数显示出来，同时提示诊断医生报告差异点，方便低年资诊断医生学习提升诊断质量，需提供软件功能截图。
	▲

	F
	放射统计管理
	

	
	支持不同类别人员管理权限，可根据不同的角色显示不同的统计模块；
	

	
	支持各流程节点工作量统计；
	

	
	支持各医生工作量统计；
	

	
	支持患者来源/类型工作量统计；
	

	
	支持设备按检查人次、检查部位、检查类别等多种工作量统计；
	

	
	支持检查设备费用统计；
	

	
	支持申请科室工作量统计；
	

	
	支持检查项目统计；
	

	
	支持科室收入统计；
	

	
	支持后处理工作量统计；
	

	
	支持危急值统计；
	

	
	支持传染病统计；
	

	
	支持科室会诊统计；
	

	
	支持科室协同统计；
	

	
	支持医生个人工作统计；
	

	
	支持统计项目都可以设置统计过滤条件，并可以生成报表和导出报表，同时支持按报表字段筛选显示统计饼图；
	


4、超声业务信息管理系统

	编号
	主要技术参数
	备注

	
	
	

	1.
	超声科业务信息软件与医学影像传输与归档信息系统为同一厂商的产品；
	

	A
	检查预约及登记
	

	
	支持包括门诊、住院、急诊等患者的医技检查预约；
	

	
	支持预约的查询和浏览；
	

	
	支持精细化预约，各项检查预约到具体的时间段；
	

	
	支持“一站式”预约，即对于有多项检查的患者，一次预约多个项目，统一安排检查诊室及检查时间；
	

	
	支持预约后，为患者提供详细准确的检查导引及检查注意事项说明；
	

	
	支持预约后提供给患者预约申请单；
	

	
	对于复诊患者，支持直接应用以前录入的患者信息（同名患者确认），避免重复录入）；
	

	
	支持登记站点和影像设备一对多和多对多的服务；
	

	
	支持从HIS系统根据患者的编号提取患者的信息；
	

	
	支持医保IC卡和自定义磁卡直接提取患者信息；
	

	
	支持一个患者多个检查项目或者多个检查部位连续录入；
	

	
	支持使用“岁月天时分 year、month、day”等多种患者年龄计量单位；
	

	
	支持登记时可以给患者数据增加妇幼信息，详细到孕周、胎儿数量、预产期等具体信息；
	

	
	支持直接从预约患者中选择进行登记；
	

	
	支持登记信息的查询和修改；
	

	
	支持条形码扫描登记；
	

	
	支持高拍仪和条码打印机，可上传HIS申请单，打印患者条码；
	

	
	支持按照患者登记信息进行影像室分配、队列排序；
	

	B
	分诊叫号
	

	
	支持患者排队叫号，可按照检查类型、影像室、患者呼叫状态进行查询；
	

	
	支持多种叫号风格和叫号方式的选择；
	

	
	支持叫号语速的设置；
	

	
	支持自动生成检查排队序号，对优诊、急诊、绿色通道患者，在显示队列上给出明显标志；
	

	
	支持候诊区集中显示屏、诊室门头屏、语音呼叫、重呼、过号处理、人工调整队列等功能；
	

	
	支持批量更换影像检查室；
	

	
	支持条码显示区分上午号源、下午号源信息；
	

	
	支持急诊号源从特定号码开始；
	

	
	支持急诊患者要呼叫急诊XX患者，更换影像室的患者要呼叫转诊号XX患者
	

	C
	图像采集
	

	
	支持多种类型采集卡；
	

	
	支持多种接口视频源；
	

	
	支持动静态采集，动态采集图像数量不限；
	

	
	支持公共区采集，需提供相关证明及软件截图；
	▲

	
	支持高清采集卡；
	

	
	支持多种触发方式采集（脚闸、手控开关、键盘、鼠标、按钮），并能定制采集快捷键；
	

	
	支持采集视频源分辨率的调节；
	

	
	支持实时采集区域尺寸的设定；
	

	
	支持图像导入/导出/删除功能，方便进行纠错；
	

	
	支持在不关闭上一个患者的情况下，直接采集下一个患者， 等上一个患者回来后继续采集；
	

	
	支持异步采集图像（写某一患者报告时，采集下一患者图像）；
	

	
	支持作为DICOM C-Store SCP接收SCU发送的图像；
	

	
	支持图像的导入（JPEG、BMP、PNG、DICOM格式）和导出；
	

	
	支持关键影像；
	

	
	支持视频录制、回放，以及回放时的采集；
	

	
	支持录像的导入（AVI格式）和导出；
	

	D
	报告管理
	

	
	支持所见所得报告书写；
	

	
	支持报告模板的定制和切换；
	

	
	支持报告模板和检查类型的自动关联，打开报告时根据检查类型显示对应类型默认报告模板；
	

	
	支持根据需要切换不同报告模板时，报告内容不丢失；
	

	
	支持报告书写时修改患者登记信息；
	

	
	支持清空报告内容；
	

	
	支持报告保存、提交和审核（审核可以通过配置）；
	

	
	支持边写报告边看动态图像；
	

	
	支持公共、私有、高频诊断模板；
	

	
	支持私有模板的独立管理；
	

	
	支持诊断模板的导入；
	

	
	支持诊断模板的增删改查和快速搜索；
	

	
	支持任意多级诊断模板，每级诊断模板都可定义所见所得和诊断印象；
	

	
	支持替换和追加两种添加诊断词条的模式；
	

	
	支持测量和计算数据一键添加到报告；
	

	
	支持查阅历史数据（包括报告、影像、信息）；
	

	
	支持报告内容的缓存功能，在报告诊断页面，医生由于某种原因需要放弃诊断报告，二次再进入时上次报告编辑内容不丢失；
	

	
	支持图片位置及图片描述信息的录入；
	

	
	支持报告痕迹对比；
	

	
	支持报告内容格式自动排版；
	

	
	支持一份报告诊断完成后下一个患者报告，用户不必回工作列表，就可开始书写下一患者的报告；
	

	
	支持诊断报告界面，调阅电子病历；
	

	
	支持用户定制测量和计算（包括：标识名称、显示分类、显示名称、单位、默认值、备选项、小数位数、计算公式的定义）；
	

	
	支持诊断界面发起会诊，会诊协作时可以支持三路视频，一路视频显示采集实时影像，一路视频显示影像采集手法，一路视频显示协作场景画面，需现场进行功能演示；
	▲

	
	支持报告诊断时对典型病例加入收藏；
	

	
	支持诊断界面将病例一键导入科研；
	

	
	支持检查同时即时出报告和检查后集中出报告两种模式；
	

	
	支持诊断报告预览功能；
	

	
	支持报告阴阳性的标记；
	

	
	支持危急值上报，上报时可添加备注；
	

	
	支持上传诊断附件功能，包括图片、文档等；
	

	
	支持不同级别的医生拥有不同的权限，可以提交诊断也可提交诊断并完成审核工作，直接跳过审核完成患者的整个诊断流程；
	

	
	支持放弃诊断功能；
	

	
	支持回退功能，可以将待诊断的患者回退的上一个流程节点，并且标注回退原因；
	

	
	支持审核并打印功能，完成患者诊断的流程并打印报告；
	

	
	支持患者信息查询，可根据患者姓名、影像号、检查类型、影像学意见、影像学所见、诊疗状态、患者来源等进行组合查询，快速查询患者信息；
	

	
	支持保存常用查询条件，同时支持保存多组查询条件，患者信息按照默认的查询条件进行显示；
	

	
	支持信息查询界面导出多个患者数据信息；
	

	
	支持信息查询界面导出多个患者报告信息；
	

	
	支持患者打印信息的查询，可通过患者姓名、影像号、检查号、申请单号、患者来源、时间、检查类型等进行组合查询，快速查询出患者的报告胶片的打印信息；
	

	
	支持批量打印患者的报告；
	

	
	支持报告打印状态、报告打印次数、自主报告打印机状态的显示；
	

	
	支持报告界面进行切换登录医生和一键退出系统的操作，需提供软件功能截图；
	▲

	
	支持妇产数据测量值的记录，并可以将多胎的数据区分记录；
	

	
	支持诊断界面将病例一键加入随访；
	

	
	支持显示待检查和已检查患者人数，且显示待检查患者排队号；
	

	
	支持在诊断界面根据时间搜索本诊断室检查病人；
	

	
	支持同权限医生可以互相给“诊断中”状态下的患者采集图像；
	

	
	支持超声报告语音录入功能；
	

	
	支持超声报告语音转文字功能，通过语音引擎可以自动将医生语音录入的超声检查结果、诊断意见转换成文字，减少医生手动输入时间；
	

	
	支持超声语音自动生成报告功能，基于语音内容，融合向量检索关键词检索，通过大模型处理，根据语音内容自动选择词条，并自动生成报告。
	

	E
	超声质控
	

	
	支持阳性率质功能，可以统计出不同时间、不同检查类型、不同患者来源（住院、门诊、急诊等）的阳性率，以饼状图的形式进行显示并支持导出Excel；
	

	
	支持诊断准确率功能，可以按照时间、检查类型、评级依据进行检索，并可查询出某个医生的诊断准确率情况。以四个维度显示医生诊断准确情况，并且可追踪；
	

	
	支持审核准确率功能，可以按照时间、检查类型、评级依据进行检索，并可查询出某个医生的审核准确率情况。以四个维度显示医生审核准确情况，并可追踪；
	

	
	支持随访符合率功能，根据随访时间、检查类型、随访结果进行查询统计，并支持导出Excel功能；
	

	
	支持医生操作日志功能，可以看到各医生在平台的操作，记录操作动作和操作终端IP，并支持导出Excel功能；
	

	
	支持超声仪器质检率质控，可以统计出一段时间内，完成质检的超声仪器数占同期本机构在用超声仪器总数的比例，并支持导出Excel功能；
	

	
	支持住院超声检查48小时内完成率质控，可以统计出住院患者的申请在一定时间段以内完成超声检查并提交报告的数量及占比，并支持导出Excel功能；
	

	
	支持随机抽样质控，可根据一定规则随机抽查报告进行质量评价，分析技师拍片质量，医师报告书写质量，报告难易度分析等；
	

	
	支持超声危急值10分钟内通报完成率质控，可统计出从发现超声危急值后10分钟完成通报的情况，并支持导出Excel功能；
	

	
	支持患者等待时间质控，可统计出患者从登记时间到第一次叫号时间之间的等待时间，并支持导出Excel功能；
	

	
	支持检查耗时质控，可以根据登记时间、检查类型等进行检索，统计出患者从登记到影像上传成功的检查耗时情况，并支持导出Excel功能；
	

	
	支持报告耗时质控，可以根据检查时间、检查类型等进行检索，统计出超声科患者从影像上传成功到审核完成的时间的时长情况，并支持导出Excel功能； 
	

	
	支持报告实时纠错，可以对报告内容进行实时分析，为医生提供实时纠错提示。对报告内容中包含性别与内容不符、检查类型与内容不符、检查项目与内容不符、所见与结论不一致、错别字、测量值错误等内容进行纠错，降低误诊风险，需进行现场演示；
	

	F
	超声统计管理
	

	
	支持统计功能根据不同的医生角色显示不同的功能模块；
	

	
	支持医生工作量统计；
	

	
	支持设备工作量统计；
	

	
	支持各流程节点工作量统计；
	

	
	支持各医生工作量统计；
	

	
	支持患者来源/类型工作量统计；
	

	
	支持检查设备工作量统计，检查设备工作量明细统计；
	

	
	支持检查设备费用统计；
	

	
	支持检查类型工作量统计；
	

	
	支持申请科室工作量统计；
	

	
	支持检查项目统计；
	


5、内窥镜业务信息管理系统

	编号
	主要技术参数
	备注

	
	内窥镜业务信息软件与医学影像传输与归档信息系统为同一厂商的产品；
	

	A
	检查预约及登记管理
	

	
	支持包括门诊、住院、急诊等患者的医技检查预约；
	

	
	支持预约单位时间和人数上限的设定；
	

	
	支持预约的查询和浏览；
	

	
	支持精细化预约，各项检查预约到具体的时间段；
	

	
	支持“一站式”预约，即对于有多项检查的患者，一次预约多个项目，统一安排检查诊室及检查时间；
	

	
	支持预约后，为患者提供详细准确的检查导引及检查注意事项说明；
	

	
	支持预约后提供给患者预约申请单；
	

	
	对于复诊患者，支持直接应用以前录入的患者信息（同名患者确认），避免重复录入）；
	

	
	支持登记站点和影像设备一对多和多对多的服务；
	

	
	支持从HIS 系统根据患者的编号提取患者的信息；
	

	
	支持医保IC卡和自定义磁卡直接提取患者信息；
	

	
	支持一个患者多个检查项目或者多个检查部位连续录入；
	

	
	支持使用“岁月天时分 year、month、day”等多种患者年龄计量单位；
	

	
	支持直接从预约患者中选择进行登记；
	

	
	支持登记信息的查询和修改；
	

	
	支持条形码扫描；
	

	
	支持高拍仪和条码打印机，可上传HIS申请单，打印患者条码；
	

	
	支持按照患者登记信息进行影像室分配、队列排序；
	

	B
	分诊叫号
	

	
	支持患者排队叫号，可按检查类型、影像室、患者呼叫状态进行查询；
	

	
	支持多种叫号风格和叫号方式的选择；
	

	
	支持叫号语速的设置；
	

	
	支持自动生成检查排队序号，对优诊、急诊、绿色通道患者，在显示队列上给出明显标志；
	

	
	支持候诊区集中显示屏、诊室门头屏、语音呼叫、重呼、过号处理、人工调整队列等功能；
	

	
	支持批量更换检查影像室；
	

	C
	图像采集
	

	
	支持多种采集卡；
	

	
	支持多种接口视频源；
	

	
	支持动静态采集，动态采集图像数量不限；
	

	
	支持高清采集卡；
	

	
	支持多种触发方式采集（脚闸、手控开关、键盘、鼠标、按钮），并能定制采集快捷键；
	

	
	支持采集视频源分辨率的调节；
	

	
	支持实时采集区域尺寸的设定；
	

	
	支持图像导入/导出/删除功能，方便进行纠错；
	

	
	支持在不关闭上一个患者的情况下，直接采集下一个患者， 等上一个患者回来后继续采集等；
	

	
	支持异步采集图像（写某一患者报告时，采集下一患者图像）；
	

	
	支持作为DICOM C-Store SCP接收SCU发送的图像；
	

	
	支持图像的导入（JPEG、BMP、PNG、DICOM格式）和导出；
	

	
	支持关键影像；
	

	
	支持视频录制、回放，以及回放时的采集；
	

	
	支持录像的导入（AVI格式）和导出；
	

	D
	报告管理
	

	
	支持所见所得报告书写；
	

	
	支持报告模板的定制和切换；
	

	
	支持报告模板和检查类型的自动关联，打开报告时根据检查类型显示对应类型默认报告模板；
	

	
	支持根据需要切换不同报告模板时，报告内容不丢失；
	

	
	支持报告书写时修改患者登记信息；
	

	
	支持清空报告内容；
	

	
	支持报告保存、提交和审核（审核可以通过配置）；
	

	
	支持边写报告边看动态图像；
	

	
	支持公共、私有、高频诊断模板；
	

	
	支持私有模板的独立管理；
	

	
	支持诊断模板的导入；
	

	
	支持诊断模板的增删改查和快速搜索；
	

	
	支持任意多级诊断模板，每级诊断模板都可定义所见所得和诊断印象；
	

	
	支持替换和追加两种添加诊断词条的模式；
	

	
	支持测量和计算数据一键添加到报告；
	

	
	支持查阅历史数据（包括报告、影像、信息）；
	

	
	支持报告内容的缓存功能，在报告诊断页面，医生由于某种原因需要放弃诊断报告，二次再进入时上次报告编辑内容不丢失；
	

	
	支持图片位置及图片描述信息的录入；
	

	
	支持报告痕迹对比；
	

	
	支持报告内容格式自动排版；
	

	
	支持一份报告诊断完成后下一个患者报告，用户不必回工作列表，就可开始书写下一患者的报告；
	

	
	支持诊断报告界面，调阅电子病历；
	

	
	支持用户定制测量和计算（包括：标识名称、显示分类、显示名称、单位、默认值、备选项、小数位数、计算公式的定义）；
	

	
	支持报告诊断时对典型病例加入收藏；
	

	
	支持检查同时即时出报告和检查后集中出报告两种模式；
	

	
	支持诊断报告预览功能；
	

	
	支持报告阴阳性的标记；
	

	
	支持危急值上报，上报时可添加备注；
	

	
	支持上传诊断附件功能，包括图片、文档等；
	

	
	支持不同级别的医生拥有不同的权限，可以提交诊断也可提交诊断并完成审核工作，直接跳过审核完成患者的整个诊断流程
	

	
	支持放弃诊断功能；
	

	
	支持回退功能，可以将待诊断的患者回退的上一个流程节点，并且标注回退原因；
	

	
	支持审核并打印功能，完成患者诊断的流程并打印报告
	

	
	支持患者信息查询，可根据患者姓名、影像号、检查类型、影像学意见、影像学所见、诊疗状态、患者来源等进行组合查询，快速查询患者信息；
	

	
	支持保存常用查询条件，同时支持保存多组查询条件，患者信息按照默认的查询条件进行显示；
	

	
	支持保存常用查询条件，同时支持保存多组查询条件，患者信息按照默认的查询条件进行显示；
	

	
	支持信息查询界面导出多个患者数据信息；
	

	
	支持信息查询界面导出多个患者报告信息；
	

	
	支持患者打印信息的查询，可通过患者姓名、影像号、检查号、申请单号、患者来源、时间、检查类型等进行组合查询，快速查询出患者的报告/胶片的打印信息；
	

	
	支持批量打印患者的报告；
	

	
	支持报告打印状态、报告打印次数、自主报告打印机状态的显示；
	

	
	支持报告界面进行切换登录医生和一键退出系统的操作；
	

	
	支持诊断界面将病例一键加入随访；
	

	
	支持镜头编号记录，需提供产品相关截图；
	▲

	E
	内镜质控
	

	
	支持阳性率质控功能，可以统计出不同时间、不同检查类型、不同患者来源的阳性率，以饼状图的形式进行显示并支持导出Excel；
	

	
	支持诊断准确率质控功能，可以按照时间、检查类型、评级依据进行检索，并可查询出某个医生的诊断准确率情况。以四个维度显示医生诊断准确情况，并且可追踪；
	

	
	支持审核准确率质控功能，可以按照时间、检查类型、评级依据进行检索，并可查询出某个医生的审核准确率情况。以四个维度显示医生审核准确情况，并且可追踪；
	

	
	支持随访符合率质控功能，根据随访时间、检查类型、随访结果进行查询统计，并支持导出Excel功能；
	

	
	支持医生操作日志功能，可以看到各医生在平台的操作，记录操作动作和操作终端IP，并支持导出Excel功能；
	

	
	支持病理符合率质控功能，根据检查类型、病理结果等条件进行过滤，统计出本科室通过病理结果得出的各医生出具报告的诊断符合率，并支持导出Excel功能；
	

	
	支持镜头消洗记录，需提供产品相关截图；
	▲

	F
	内镜统计管理
	

	
	统计功能可根据不同的医生角色显示不同的功能模块；
	

	
	支持医生工作量统计；
	

	
	支持设备工作量统计；
	

	
	支持各流程节点工作量统计；
	

	
	支持各医生工作量统计；
	

	
	支持患者来源/类型工作量统计；
	

	
	支持检查设备工作量统计，检查设备工作量明细统计；
	

	
	支持检查设备费用统计；
	

	
	支持检查类型工作量统计；
	

	
	支持申请科室工作量统计；
	

	
	支持检查项目统计；
	


6、临床影像应用系统

	编号
	主要技术参数
	备注

	
	采用B/S架构，充分保证系统安全、高效运行；
	

	
	支持多用户并发访问影像及报告；
	

	
	支持长期的在线影像检查数据存储，提供影像检查和临床访问共享；
	

	
	支持DICOM3.0影像类型包括：CT、MR、CR、DR、RF、XA、NM、US等；
	

	
	支持通过内部网络在整个医院内访问和通过因特网／广域网从外部访问，支持无线访问技术；
	

	
	支持影像数据的无压缩、无损压缩模式；
	

	
	支持病人影像历史记录管理管理面板可显示同一病人所有检查纪录并可加载相应影像；
	

	
	支持在多显示屏环境下可自动设定影像显示模式以适合屏幕大小及分辨率；
	

	
	临床医生可以在个人收藏夹收藏感兴趣病例；
	

	
	支持影像浏览瘦客户端技术，摒弃传统影像浏览工作站的高带宽要求的缺点。可以支持智能终端设备（如：基于iOS或者Android的平板电脑和智能手机）的影像浏览，功能应包括：缩放、移动、旋转（L90，R90）、左右镜像、上下翻转、反相、播放、调窗（预设值、实时调节）、布局；距离、角度、面积、CT值、心胸比的测量；定位线显示、检查对比、多序列同步滚动、锐化、平滑、MPR、CPR、MIP、MinIP；
	

	
	采用最新的 Web 技术（HTML5），用户可从多个平台、多种网络下对影像、 报告等各类医疗数据进行高速的访问。
	

	
	支持医生端 App 应用，支持在专业的桌面影像应用服务的基础上，基于云图像处理技术，可提供医学影像数据移动应用服务，包含手机 端、iPAD 等，支持 Android、iOS 等平台。
	

	
	临床调阅医技报告、影像，通过患者唯一主索引形成临床门户，按照时间轴 展现患者所有检查医技数据，需提供产品相关截图。
	▲

	
	以患者为中心的临床平台，实现患者信息生命周期影像管理，需提供产品相关截图。
	▲

	
	集成浏览软件支持桌面级嵌入式调用和第三方移动应用的集成调用；
	


7、医疗协作应用系统

	编号
	主要技术参数
	备注

	
	区域影像协同系统包含在影像业务流程中，下级医生在影像诊断时随时可以向上级发起会诊请求，上级医生可以随时接收下级会诊请求、查看影像、书写报告，会诊请求支持上传附件，需提供相应软件功能截图；
	▲

	
	支持科室内部/科室之间/院内/院外等多级医学影像音视频交互协作；
	

	
	支持远程集中影像诊断；
	

	
	支持基于DICOM医学影像的实时音视频会诊；
	

	
	支持多方实时交互功能，如图像浏览、图像调节、图像标记实时同步等，所有的交互应该是基于DICOM影像，不要求用户必须预先将影像数据下载到本地；
	

	
	支持院内院外基于二维DICOM影像的音视频会议技术的交互会诊，并可保证会诊多方图像调节能保持实时同步，图像显示效果完全一致(包括窗宽窗位、大小、移动位置、行列布局、测量、注释、图像标准等)，影像会诊同步功能不可借助第三方软件；
	

	
	支持多方音视频同步交互、支持多方病例操作同步、支持多方二维影像诊断同步；
	

	
	支持高清音视频、文字即时通讯，电子白板，远程桌面屏幕共享、文件共享、文件传输、录屏等；
	


8、即时通讯系统

	编号
	主要技术参数
	备注

	
	系统支持即时通讯工具，与业务系统共用同一账号；
	

	
	支持快速查询医生账号并进行即时文字、视频沟通；
	

	
	支持发送图片、附件等；
	

	
	支持聊天历史记录的保存；
	

	
	支持发送聊天内容快捷键的设置；
	

	
	支持聊天内容的即时提醒；
	

	
	支持创建讨论组，可即时退出讨论组或者邀请新成员进入讨论组；
	

	
	支持白板协作功能；
	

	
	最多支持六方视频功能；
	

	
	支持屏幕共享功能，可以共享屏幕给个人或者讨论组；
	


9、系统集成

	编号
	主要技术参数
	备注

	
	支持中间件方式、WebService、HL7等接口方式与医院其他信息系统进行无缝连接；
	

	
	支持临床科室采用WEB访问或医生站浏览模式调阅PACS影像和报告；
	

	
	支持与医院HIS系统无缝集成，实现互联互通，信息共享；
	

	
	支持与医院电子病历系统无缝集成，实现互联互通，信息共享；
	

	
	支持与医院体检系统无缝集成，实现互联互通，信息共享；
	

	
	支持与胶片自助打印机接口融合，报告和胶片下载打印方式不变；
	

	
	支持与医院公众号无缝集成，实现互联互通，信息共享；
	

	
	支持与互联网医院的接口融合，实现影像数据共享；
	


第五章  响应文件格式

报价文件
项目名称： 

项目编号： 

供应商全称（公章）： 

日期：     年     月     日

（如系统中格式与招标文件格式不一致的，两种格式均予认可。）

一、报价函
山东东岳项目管理有限公司：

经研究，我方决定参加项目编号为             的政府采购采购项目并报价。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、如果我方的报价文件被接受，我方将履行单一来源采购文件中的每一项要求，并按我方报价文件中的承诺按期、保质、保量提供服务。

2、我方愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

3、我们同意按照单一来源采购文件的规定交纳成交服务费。

4、我方报价文件自公开报价之日起有效期为90日。

5、与本次采购有关的一切正式往来通讯请寄：

授权代理人姓名、职务：

供应商全称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代理人名称：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月   日
二、资格资质证明文件（详见供应商须知表）

说明：所有资格证明材料必须在响应文件中体现，且必须保证其真实性，供应商对资质证件的真伪、有效性负法律责任。

履行合同的设备仪器技术能力证明表

	单位名称
	                                                   （盖公章）

	技术人员

数量
	
	管理人员

数量
	
	生产人员

数量
	

	生产设备情况

	序号
	设备名称
	设备规格
	设备数量

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	检验设备情况

	序号
	设备名称
	设备规格
	设备数量

	
	
	
	


1、本表由供应商填写；

2、本表为供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明；
省内企业：

依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

致：采购人或采购代理机构：
我方在参加项目名称（项目编号：）  政府采购活动前，已依法缴纳税收和社会保障金，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第二项规定和采购文件关于缴纳税收和社会保障资金的资格要求。

特此承诺。

我方对上诉承诺真实性、合法性、有效性负责，如有虚假承诺，依法承担相应责任并接受处罚。

供应商全称：   （盖公司公章）

年  月  日

无重大违法记录声明

致：山东东岳项目管理有限公司：

我方在参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录①。

        特此声明。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假投标的责任，并接受依法施行的处罚。

供应商全称：                             （盖单位公章）

                                                          年  月  日

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
信用记录承诺
致山东东岳项目管理有限公司：
我方郑重承诺，在参与             项目（编号：      ）采购期间，未被列入《信用中国》网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人记录名单及《中国政府采购网》（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。
供应商全称：（盖单位公章）
 年  月  日
注：采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

法定代表人资格证明

（附法定代表人资格证明或身份证原件彩色扫描件）

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：      年   月   日
 法定代表人授权委托书

   （采购人）  ：

我   （姓名） 系    （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）为我公司本次             项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

委托期限：        。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书自      年   月  日签字生效，特此声明。

（附法定代表人身份证原件彩色扫描件及授权代表身份证原件彩色扫描件）

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：     年   月   日

三、报价文件

附件1：报价一览表

供应商名称（公章）：                  
	总报价
	

	交货期
	

	质保期
	

	逾期违约金
	


备注：如电子系统中投标制作工具中开标一览表格式与招标文件要求的格式不一致时，两种开标一览表格式均认可，同时要求此项上传至电子投标文件中，以便方便报价和评标工作。因系统模块设置，填写逾期违约金，默认为__元/天。

 日期：        年      月   日
附件2：明细报价表

供应商名称（公章）：                                                单位：元

	序号
	工作内容
	报价
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	

	报价合计
	         


注：格式仅供参考，可自行调整。
日期：     年   月   日

附件3、中小企业声明（如有时）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业/小型企业/微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业/小型企业/微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目供应商所属行业为：软件和信息技术服务业
附件4、监狱企业和戒毒企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有时）

附件5、《残疾人福利性单位声明函》（如有时）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位_____（是/否）为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

四、技术文件

供应商基本情况一览表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	技工
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照、基本账户开户许可证等材料的扫描件。

附：

	序号
	证书名称
	查看

	
	
	


服务方案、服务承诺、措施等由供应商自行设计
附件：
技术响应表

供应商名称：（加盖单位公章）                                              
	序号
	采购文件要求
	响应文件实际情况
	偏差内容
	说明（正偏离/负偏离/无偏离）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 附件：

项目负责人简历表（格式仅供参考）
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本项目任职
	项目负责人

	证书
	      
	专业
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附：

项目扫描件：

	序号
	证书名称
	查看

	
	
	

	
	
	


附件：        

拟投入项目人员一览表（格式仅供参考）
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附：

扫描件

	序号
	证书名称
	查看

	
	
	


附件：  
 拟投入设备情况表（格式仅供参考）
	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	用于项目部分
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件：供应商认为需要加以说明的其他内容。
五、商务文件

附件：
商务响应表

供应商名称：（加盖单位公章）                                                            
	序号
	单一来源采购文件要求
	响应文件实际情况
	偏差内容
	说明（正偏离/负偏离/无偏离）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件：
近年完成的类似项目情况表（格式仅供参考）
	单位名称
	业务内容
	业务总额
	实施时间
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件：供应商认为需要加以说明的其他内容

 附件：

供应商资格审查表

供应商名称：                              
	内     容
	审核结果

	营业执照
	是否提供：□是   □否
	

	财务状况报告。是指提供2024年的经第三方审计的财务报告或基本账户开户行出具的银行资信证明
	是否提供：□是   □否
	

	依法缴纳税收和社会保障资金的材料
	是否提供：□是   □否
	

	《履行合同的技术能力证明表》
	是否提供：□是   □否
	

	《无重大违法记录声明》
	是否提供：□是   □否
	

	法定代表人授权委托书原件扫描件，如法定代表人参加，提供法定代表人身份证明原件扫描件（按格式提供）
	是否提供：□是   □否
	

	中小企业声明函
	是否提供：□是   □否
	

	审查结果：合格□

	对核验结果有关人员签字：


说明：（1）以上表格应上传至系统电子投标文件中的【评审表格】模块中。

（2）只填写符合采购文件和评标办法要求的有效资料。

（3）本表中涉及的内容如果一项都没有（客观分部分），也要将此表上传至系统电子投标文件。

（4）是否合格、评审结论及得分无需填写，由专家填写。

（5）本表如与资格审查及评标办法不一致，以资格审查及评标办法为准。
附件：中小企业划分标准
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关于印发中小企业划型标准规定的通知

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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山东东岳项目管理有限公司


