- 项目名称

东昌府区米市街、大小礼拜寺街历史文化街区民居修缮设计项目

二、采购范围

本次设计采购范围：房屋实地测绘、房屋修缮建筑设计方案及各专业修缮更新图纸、院落景观及管线设计及建筑师驻场服务。有改造意向的住户约160户。

2.1房屋实地测绘：对住户的房屋进行整体测绘，提供测绘平面、立面、剖面及照片等测绘数据；

2.2房屋修缮建筑设计方案及各专业修缮更新图纸：对原有建筑进行修缮更新改造设计，包括入户调查，报专家会方案，建筑、结构、给排水、电气、暖通等各专业修缮更新方面的内容，出具能够进行实施的详细方案，出具平立剖面及工程做法详图等；

2.3院落景观及管线设计：对院落内铺装、绿化及雨水、污水等管线施工方案进行设计。

2.4建筑师驻场服务：根据《聊城市建筑师负责制试点工作指导意见》，在施工过程中，由设计单位派驻责任建筑师进行驻场服务，主要负责统筹协调该项目前期咨询、设计服务、专业协调、质量控制等工作。具体包括：策划咨询；工程设计，提供建筑设计各阶段技术成果和施工现场技术服务，综合协调各类专项设计；施工监督，根据项目需求选派相应技术管理人员提供驻场服务，监督工程建设项目按照设计文件要求进行施工，以保证最终的效果与保护导则要求相一致。具体驻场时间自施工队进场起至项目竣工验收通过止，平均每户估算需要驻场10-30日历天左右。

三、设计成果要求

3.1投标人提交的成果必须符合国家及本项目所在地有关的法律法规、规范规程、标准要求，并符合谈判文件的其它有关要求；设计风格符合有关要求，工程造价经济合理，保证工程的经济效益、社会效益和环境效益相结合。

3.2投标人应当根据工程实际情况编制设计文件，确保以最少的投资取得最佳的效益。投标人必须与招标人积极配合，随时汇报工作情况，研究工作措施，及时解决项目中存在的问题。

3.3投标人要充分了解现状情况，设计过程中要做好与各部门的沟通与联系，多渠道收集方案设计素材，充分听取相关方面意见。

3.4施工过程中，做好施工指导、咨询等工作，解决施工过程中遇到的问题。

3.5工程竣工后配合招标人进行工程竣工验收。

3.6设计成果文件8套。

四、设计依据

《聊城市米市街、大小礼拜寺街历史文化街区民居修缮与整治技术导则》(2023 年修改)

《中华人民共和国文物保护法》 (2017年修改)

《历史文化名城名镇名村保护条例》 (2017年修正)

《中华人民共和国文物保护法实施条例》 (2003年)

《历史文化名城保护规划标准》 (GB/T50357-2018)

《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》(2021年)

《山东省历史文化名城名镇名村保护条例》(2019年)

《聊城市历史文化名城名镇名村保护条例》(2020年)

《聊城市文物保护管理条例》 (2021年)

《东昌府区历史文化街区传统民居修缮整治实施意见》 (2021年)

《山东省传统民居保护利用指南(试行)》 (2023年)

五、项目服务要求

（1）本项目质量标准必须符合中华人民共和国现行规范标准并满足项目审批及施工需要，成果须符合规范文件和征地报件要求。

（2）提交的设计文件应符合有关部门制定的设计标准、规范、规程、定额和办法的要求，并通过审查。设计方案应符合本项目有关强制性要求。若上级主管部门或招标人认为需要进行技术设计，编制技术设计文件，投标人及时修正，且编制费用已包含在报价中。

（3）为保证本项目保质保量按时完成，投标人需为本项目拟派专业的技术团队，并且具备完成本项目所需的仪器设备。

（4）投标人应对本项目制定完善的保密制度，对拟派人员进行保密培训，并在项目实施前按招标人要求签订保密协议。不得擅自将数据整合所涉及的任何资料和数据提供给第三方单位或个人使用。

六、知识产权

投标人保证所提供成果报告具有合法的版权或使用权，如在使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由投标人负责，招标人不承担任何责任。投标人须保证招标人在使用该服务成果或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与招标人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如招标人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。