1、服务要求

1.1设计团队

中标人应根据项目实施要求组成专业设计团队，成员要能够涵盖与设计项目有关的各项目和工程，团队负责人、主创人员和主要设计人员要保持稳定，项目实施周期内不得更换，必须无条件地配合装修设计单位共同完成采购人工作。

1.2工作内容

中标人应根据建筑实际情况，采购人经营范围和业务特点，合理设计建筑物旧改设计，

并参与各系统的现场勘查、规划设计、组织施工、验收评审、申报荣誉等全过程管理。内容包括但不限于：

1.2.1组织现场勘查，与采购人有关部门和人员访谈，确定项目清单，出具完整设计方

案、图纸和清单。

1.2.2组织向采购人有关机构讲解设计方案，根据审核意见修改完善。

1.2.3协助采购人组织施工招标；与施工单位进行设计交底，配合采购人、设计单位监

督指导工程实施。

1.2.4招标后，根据施工中标单位结合现场提出的实际情况，结合采购人装修设计方案

对图纸进行深化设计。

1.2.5配备专业固定人员，根据项目设计需要及时到现场解决技术问题，参加与智能化

设计有关的技术交底、技术协调等会议。

1.2.6根据现场情况和施工要求组织设计变更。

1.2.7参与各系统竣工验收，出具书面验收意见。

1.2.8提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择等技术咨询工作。

服务标准

国家与地方现行的有关设计规范及法规。

各项目设计规范应符合国际、国家、省和行业管理规范，符合计算机行业规范和检验业务规范；设计、开发和管理维护各阶段技术文档要完整、规范、条理清晰，保证可以有效实施。适用标准与规范包括但不限于：

《智能建筑设计标准》GB50314-2015

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2016

《安全防范工程技术标准》GB50348-2018

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011

《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007

《视频安防监控系统设计规范》GB50395-2007

《安全防范工程技术标准》GB50348-2018

《建筑设计防火规范【2018版】》GB50016-2014

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《有线电视网络工程设计标准》GB50200-2018

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2019

《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010

《建筑工程设计文件编制深度规定》（建设部2016年版）

上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际最新标准时，应符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。

还须遵循通信、广电、公安、安全、消防、保密、环保等有关行业的相应标准。

在合同履行期间，若上述标准或规范有修改或重新颁布，应遵照执行。

